Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE

Schema de Granturi pentru Universități – SGCU-PV

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Titlul subproiectului:  F.A.C.E. your future! – Trăiește viața de student!

Acord de grant 112/SGU/PV/II din data de 25.04.2019

Craiova

Nr.2149/07.05.2024.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

pentru achiziţia de bunuri in loturi

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1.	Beneficiarul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică a castigat un grant finantat Ministerul Educaţiei Naţionale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi SGU derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

| Nr. Lot. | Denumirea produselor | Cantitate | Preț Unitar, lei fără TVA | Valoare estimata lot lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Advanced Active learning Module – lot 1 | 6 | 2157,01 | 12942.06 |
| 2. | Osciloscop – lot 2 | 4 | 2013.31 | 8053.24 |
| 3. | Generator funcții – lot 3 | 6 | 857,42 | 5144.52 |
| 4. | Sursa laborator 0-60V – lot 4 | 2 | 1205.62 | 2411.24 |
| 5. | Sursa laborator 0-30V – lot 5 | 4 | 754.81 | 3019.24 |
| 6. | Monitor – lot 6 | 1 | 1239.43 | 1239.43 |
| 7. | Laptop – lot 7 | 1 | 3623.16 | 3623.16 |
| 8. | Fișet metallic – lot 8 | 2 | 689.53 | 1379.06 |
| 9. | Kit energie regenerabila – lot 9 | 1 | 3517.42 | 3517.42 |
| 10. | Cutie cu rezistente decadice – lot 10 | 2 | 629.05 | 1258.1 |
| 11. | Kit Analog System lab Pro – lot 11 | 5 | 1305.28 | 6526.40 |
| 12. | Climate Kit For M – lot 12 | 1 | 629.57 | 629.57 |
| 13. | Instructor Power electronics – lot 13 | 1 | 4167.44 | 4167.44 |

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă pentru unul sau mai multe loturi

3.	Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la:

Adresa:Universitatea din Craiova, Directia Generala Administrativa, camera 102.

Telefon/Fax: 0251/411752

E-mail: achizitii@ucv.ro

Persoană de contact: Liviu Popa

4.	Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax.

5.	Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 15.05.2024. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă.

6. 	Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Universitatea din Craiova. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.	Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. Valabilitatea se va inscrie in mod expres in oferta.

8.	Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului de înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie (datele cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei).

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificaţi şi care îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor și încadrarea în bugetul estimat. Contractul se va acorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA pentru fiecare lot în parte.

10.	Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Nume: Ș.l.dr. Șulea-Iorgulescu Constantin

Funcție: Director proiect

Semnătură

Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de bunuri

Sub-Proiect: F.A.C.E. your future! – Trăiește viața de student!

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preţ [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preţ unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Advanced Active learning Module – lot 1 | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Osciloscop – lot 2 | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Generator funcții – lot 3 | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Sursa laborator 0-60V – lot 4 | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Sursa laborator 0-30V – lot 5 | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Monitor – lot 6 | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Laptop – lot 7 | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Fișet metallic – lot 8 | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Kit energie regenerabila – lot 9 | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Cutie cu rezistente decadice – lot 10 | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Kit Analog System lab Pro – lot 11 | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Climate Kit For M – lot 12 | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Instructor Power electronics – lot 13 | 1 |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 15 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, dar nu mai târziu de 24.06.2024, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Advanced Active learning Module – lot 1 | 6 |  |
| 2. | Osciloscop – lot 2 | 4 |  |
| 3. | Generator funcții – lot 3 | 6 |  |
| 4. | Sursa laborator 0-60V – lot 4 | 2 |  |
| 5. | Sursa laborator 0-30V – lot 5 | 4 |  |
| 6. | Monitor – lot 6 | 1 |  |
| 7. | Laptop – lot 7 | 1 |  |
| 8. | Fișet metallic – lot 8 | 2 |  |
| 9. | Kit energie regenerabila – lot 9 | 1 |  |
| 10. | Cutie cu rezistente decadice – lot 10 | 2 |  |
| 11. | Kit Analog System lab Pro – lot 11 | 5 |  |
| 12. | Climate Kit For M – lot 12 | 1 |  |
| 13. | Instructor Power electronics – lot 13 | 1 |  |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin perioada prevazuta in specificatiile tehnice de la data livrării către Beneficiar cu exceptia cazului cand este precizat altfel in specificațiile tehnice. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu la fiecare categorie de bunuri ofertate

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală, inclusiv  transportul si montajul și punerea in functiune aferente.

7. 	Specificaţii Tehnice:

Lot 1 Advanced Active learning Module – 6 buc

| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: kit Advanced Active Learning Module (Modul avansat de învățare activă pentru electronica): 1. Modul principal - 6 bucati, 2. Kit de piese pentru programul de învățare Analog Devices - 6 bucati, 3. Plăci fără lipire - 6 bucati, 4. BREADBOARD 3.29X2.15"- 6 bucati, 5. KIT JUMPERI - 10 bucati, 6. Fir de șuntare Kit – 10 bucati | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: kit Advanced Active Learning Module | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE modul principal Osciloscop digital USB cu minim două canale Generator de funcții arbitrare cu minim două canale Analizor logic digital cu minim 16 canale (CMOS 3,3V și tolerant la 1,8V sau 5V, 100MS/s) Generator de modele cu minim 16 canale (3.3V CMOS, 100MS/s) I/O digitală virtuală cu minim 16 canale Două semnale de declanșare digitale de intrare/ieșire pentru conectarea mai multor instrumente (3,3 V CMOS) Voltmetru cu un singur canal (AC, DC, ±20V) Analizor de rețea – diagrame de transfer Bode, Nyquist, Nichols ale unui circuit. Interval: 1 Hz până la 10 MHz Analizor de spectru – spectrul de putere și măsurători spectrale (nivel de zgomot, SFDR, SNR, THD etc.) Analizoare digitale de magistrală (SPI, I²C, UART, paralel) Două surse de alimentare programabile (0…+5V, 0…-5V) Produs similar: ADALM2000 sau echivalent Garantie: minim 12 luni CARACTERISTICI GENERALE Kit de piese pentru programul de învățare Analog Device Produs similar: ADALP2000 Analog Parts Kit sau echivalent CARACTERISTICI GENERALE: Plăci fără lipire ANSAMBLU PLACĂ 6,9X5,7" Seturi de fire de 140 bucăți Fire jumper cu miez solid de 22awg Găuri distanțate 0,1" x 0,1" Rânduri și coloane clar etichetate Produs similar: BREADBOARD ASSEM 6.9X5.7" 140PC sau echivalent CARACTERISTICI GENERALE: BREADBOARD 3.29X2.15" Placă convenabilă pentru construirea de circuite mici Suport autoadeziv O bandă terminală cu 300 de puncte de legătură Două benzi de distribuție cu 50 de puncte de legătură Dimensiune 3,25 x 2,125 inci Produs similar: BREADBOARD TERM STRIP 3.29X2.15" sau echivalent CARACTERISTICI GENERALE: kit jumperi Jumperi pentru breadboard de diverse dimensiuni: 140 bucati CARACTERISTICI GENERALE: Panglici multicolore Panglici multicolore din 40 de fire cu conectori tata-tata (1 bucata), mama-mama(1 bucata) si tata-mama (1 bucata) disponibil in lungimi de 20 cm. Utilizare cu Breadboard-uri fără lipire sau pentru conectarea la anteturile stâlpilor pătrați sau Prize cu pas de 0,1". Cablul panglică de culoare curcubeu cu 10 culori electrice standard pentru codifică culorile conexiunilor. Cablul panglică izolat cu PVC de 28 AWG poate fi desfăcut în grupuri pentru a organiza semnalele sau ca fire individuale. Contactele folosesc fier placat cu nichel în carcase din plastic negru. | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de către ambele parți contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

| Lot 2: Osciloscop – 4 buc |  |
| --- | --- |
| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| Denumire produs: Osciloscop | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Osciloscop | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE Tip osciloscop digital Număr canale 2 Bandă 50MHz Prelevare mostre 500Msps (în timp real) Lungime înregistrare memorie 32kpts Subtip afişaj utilizat LCD TFT 7" Moduri redare automat, individual, normal Redare flanc frontal, front posterior, lăţime impuls, semnal video, timp creştere Sursă redare CH1, CH2, semnal exterior, sursă alimentare Timp de bază 5n...50s/div Tensiune max. intrare 400V Rezoluţie verticală 8bit Cuplare intrare AC, DC, GND Cuplare redare AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus Timp acumulare 7ns Impedanţă intrare 1MΩ/18pF Sensibilitate intrare 2mV/div...10V/div Tip mufă EU Dimensiuni exterioare 323,1x135,6x157mm Rezoluţie afişaj 800x480 Interfață LAN USB Caracteristici aparate de măsură funcţie filtru digital funcţie Pass/Fail funcţii matematice de adunare, scădere, înmulţire, împărţire şi FFT măsurare automată a mai multor parametrii memorie 20 de setări transformată Fourier rapidă încorporată, FFT, cu selectarea algoritmului: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular traseu de intrare şi transformată FFt afişată pe ecranul separat Dotări standard cablu alimentare cablu USB sondă de osciloscop (1 pe canal) Tensiune alimentare 400Hz 100...120V AC Tensiune alimentare 100...240V AC Produs similar: AX-DS1052CFMAXIOMET sau echivalent Garantie: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

| Lot 3: Generator functii – 6 buc |  |
| --- | --- |
| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| Denumire produs: Generator functii/semnal | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Generator functii/semnal | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE Tip generator de funcţii, arbitrar Frecvenţa maximă a semnalului 60MHz Interval frecvenţă trasee 1µHz...10MHz (semnal arbitrar), 1µHz...20MHz (formă de undă tip impuls), 1µHz...20MHz (traseu dreptunghiular), 1µHz...60MHz (traseu sinusoidal), 1µHz...400kHz (semnal rampă) Subtip afişaj utilizat LCD TFT 4,3" Rezoluţie afişaj 480x272 Număr canale 2 Rezoluţie verticală 14bit Parametri ieşire impedanţă: 50Ω Dimensiuni 172x90x68mm Interfaţă USB Subtip modulaţie AM, FM, FSK, PM Forme de undă arbitrară, brum, DC, impuls, pătrat, rampă, sinus Prelevare mostre 200Msps Dotări standard cablu alimentare cablu BNC - clemă crocodil cablu USB Tensiune alimentare 100...240V AC Masa brută: minim 813.5 g Produs similar: UTG962EUNI-T sau echivalent Garantie: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

| Lot 4: Sursa laborator 60 V – 2 buc |  |
| --- | --- |
| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| Denumire produs: Sursa laborator | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Sursa laborator | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE Tensiune - Alimentare 110 – 220V c.a. Număr de ieșiri 1 Tensiune - Ieșire 0 – 60V c.c. Curent - Ieșire 0 – 5A Tip afișare Led Număr de caractere 4 (2) Mărime/Dimensiune 10,240" L x 6,142" l x 4,331" Î (260,00mm x 156,00mm x 110,00mm) Caracteristici Comutator cu selecție fixă sau reglabilă, Programabil, Regularizat, RS-232, Interfață USB Putere (wați) – Acuratețe - Voltmetru; Ampermetru 0,5% + 300mV; 0,5% + 5mA Reglare tensiune - Linie 0,01% + 3mV Reglare tensiune - Sarcină 0,01% + 2mV Reglare curent - Linie 0,1% + 3mA Reglare curent - Sarcină 0,1% + 10mA Pulsație 1mV rms, 3mV rms Produs similar: SRA KA6005P sau echivalent Garantie: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |
| Lot 5: Sursa laborator 30V– 4 buc |  |
| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| Denumire produs: Sursa laborator | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Sursa laborator | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE Tensiune - Alimentare 110 – 220V c.a. Număr de ieșiri 1 Tensiune - Ieșire 0 – 30V c.c. Curent - Ieșire 0 – 5A Tip afișare Led Număr de caractere 4 (2) Mărime/Dimensiune 10,240" L x 6,142" l x 4,331" Î (260,00mm x 156,00mm x 110,00mm) Caracteristici Comutator cu selecție fixă sau reglabilă, Programabil, Regularizat, RS-232, Interfață USB Putere (wați) – Acuratețe - Voltmetru; Ampermetru 0,5% + 20mV; 0,5% + 10mA Reglare tensiune - Linie 0,01% + 3mV Reglare tensiune - Sarcină 0,01% + 2mV Reglare curent - Linie 0,1% + 3mA Reglare curent - Sarcină 0,1% + 10mA Pulsație 2mV rms, 3mV rms Produs similar: SRA KA3005P sau echivalent Garantie: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

| Lot 6: Monitor – 1 buc |  |
| --- | --- |
| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| Denumire produs: Monitor | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Monitor | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE Tehnologie AMD FreeSync Putere consumata 28 W 52 W Standarde Energy Star 8.0 Greutate 4.7 Kg Lungime 611.6 mm Latime 174.7 mm Inaltime 400.1 mm 510.1 mm Culoare Alb Diagonala 27 inch Tehnologie display IPS Tip rezolutie UHD Rezolutie optima 3840 x 2160 Tip iluminare fundal WLED Aspect imagine 16:9 Format ecran Wide Tip suprafata display Anti glare Luminozitate 350 cd/m² Timp de raspuns 4 ms Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala 178 / 178 grade Contrast tipic 1000:1 Dimensiune punct 0.1554 mm Rata de refresh (maximala) 60 Hz Numar culori 1.07 billion‎ orturi video 2 x HDMI 1 x DisplayPort Functii speciale Difuzoare Montare pe perete VESA Produsul trebuie sa contina Cablu HDMI Cablu alimentare Ghid de utilizare rapida Monitor Produs similar: MONITOR LCD DELL S2721QSA sau echivalent Garantie: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

| Lot 7: Laptop – 1 buc |  |
| --- | --- |
| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| Denumire produs: Laptop | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Laptop | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE Producator procesor Intel® Tip procesor i7 Model procesor 1260P Arhitectura Alder Lake Numar nuclee 12 Frecventa nominala 2.1 GHz Frecventa Turbo Boost 3.4 GHz 4.7 GHz Cache 18432 KB Tehnologie procesor 10 nm Procesor grafic integrat Intel® Iris™ Xe Graphics AFISARE Diagonala display 16 inch Format display Ultra HD/4K Tehnologie display OLED Rata de refresh 60 Hz Luminozitate 400 nt 550 nt Finisaj display Anti-Glare Touchscreen Nu Rezolutie 3840 x 2400 MEMORIE Capacitate memorie 16 GB Tip memorie DDR4 Numar sloturi 1 Sloturi ocupate 1 Memorie integrata 8192 MB HARD DISK Tip stocare SSD Capacitate SSD 512 GB Interfata SSD PCI Express M.2 PLACA VIDEO Tip placa video Integrata Chipset video Intel Iris Xe Tehnologii placa video Direct X12 MULTIMEDIA Unitate optica Nu Camera WEB HD Audio Difuzoare stereo Microfon Tehnologii audio Sonic Master CONECTIVITATE & PORTURI Porturi 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 Wireless 802.11 ax Versiune Bluetooth 5.3 SOFTWARE Sistem de operare NO OS CARACTERISTICI GENERALE Tastatura numerica Da Greutate 1.72 Kg Dimensiuni (W x H x D) 359.5 x 249.4 x 17.9 mm Limba tastatura Tastatura internationala Material Plastic Aluminiu Caracteristici cheie Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 3 celule - 63Wh DCI-P3: 100% Display HDR True Black 500 Pantone Validated Culoare Argintiu Produs similar: Laptop Laptop ASUS Vivobook 16X OLED K3604Z sau echivalent Garantie: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

| Lot 8: Fiset metalic – 2 buc |  |
| --- | --- |
| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| Denumire produs: Fiset metalic | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Fiset metalic | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE 4 polite reglabila pe inaltime Deschidere usi batante la 90 grade Sistem inchidere sus jos Incuietore cu 2 chei Maner material plastic Material: tabla otel, grosime 0.7 mm Greutate maxima / polita: 40 kg distribuite uniform Sarcina totala maxima / fiset: 200 kg Lungime: 800 mm Adancime: 350 mm Inaltime: 1800 mm Culoare: vopsit in camp electrostatic de culoare gri Stare asamblare: neasamblat Garantie: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

| Lot 9: kit de energie regenerabila – 1 buc |  |
| --- | --- |
| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| Denumire produs: kit de energie regenerabila | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: kit de energie regenerabila | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE Alimentează un circuit electric cu panou solar sau o turbină eoliană cu lame profilate. Genereaza hidrogen prin electroliză apei și il poate converti în electricitate folosind o celulă de combustibil PEM. Turbină eoliană la scară mică, celule solare, pile de combustibil, aparat de electroliza Kitul trebuie sa permita studiul: -Efectul căldurii asupra panourilor solare -Efectul umbrei pe panourile solare -Efectul unghiului de înclinare pe panourile solare -Găsirea punctului de putere maxim al panoului solar -Modul de electroliză care generează H2 și O2 -Modul de celule de combustibil care generează energie electrică de la H2 și O2 -Determinarea tensiunii minime de descompunere a apei -Câte pale sunt mai bune - 1, 2, 3 ... Mai multe? -Utilizarea a trei forme diferite de pale curbate -Eficiențe turbine -Măsurarea RPM -Reglarea puterii maxime -Cât afectează unghiul sau poziția palei puterea la ieșire -Generator de hidrogen Include materiale complete de activitate STEM pentru: -Reacții de electroliză reversibile -Rata de reacție -Creșterea eficienței energetice și a performanței mașinii -Energie regenerabila -Conservarea energiei și transferul de energie -Măsurarea efectelor unghiului celulelor solare asupra puterii electrice -Măsurarea efectelor umbririi asupra puterii electrice -Număr modificat de lame -Schimbarea unghiului lamelor -Folosind lame diferite ca formă -Dinamica rotației Aparat de monitorizat electricitatea Tensiune, curent, putere, energie, rezistență și chiar viteză rotatii RPM, disponibile la simpla apăsare a unui buton - afișate fie pe ecranul LCD al monitorului în sine, fie ca date grafice pe computer. Software Compatibil cu sistemul de operare Windows și Mac Poate fi folosit interior sau exterior, cu sau fără computer. Poate exporta toate datele în format Excel sau CSV Garantie: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

| Lot 10: Decade Box resistence – 2 buc |  |
| --- | --- |
| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| Denumire produs: Decade Box resistence | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Decade Box resistence | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE Precizie de 1% 28 de comutatoare organizate 4 x 7 Toate comutatoarele afișează clar un alb vizibil când se află în poziția ON Toc de protecție din cauciuc cu suport înclinat pentru ușurință în utilizare și vizualizare Setabil la orice valoare de rezistență de la 1 ohm la 11 megaohmi în trepte de un ohm Terminalele de intrare acceptă banane standard Produs similar: Global Specialties RDB-10 sau echivalent Garantie: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

| Lot 11: Kit Analog System lab Pro – 5 buc |  |
| --- | --- |
| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| Denumire produs: Kit Analog System lab Pro | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Kit Analog System lab Pro | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE Permite efectuarea urmatoarelor experimente: Studierea caracteristicile amplificatoarelor cu feedback negativ și proiectarea unui amplificator Studierea caracteristicile sistemului de feedback regenerativ cu extensie pentru a proiecta un oscilatoare astable și monostabil Studierea caracteristicile integratoarelor și circuitelor diferențiale Proiectarea filtrelor analogice Proiectarea unui filtru auto-ajustat Proiectarea un generator de funcții Convertor DC-DC Proiectați un regulator Low Dropout (LDO). Proiectarea unui amplificator de treaptă de câștig controlat digital Produs similar: MikroElektronika MIKROE-957 sau echivalent Garantie: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

| Lot 12: Climate Kit For M – 1 buc |  |
| --- | --- |
| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| Denumire produs: Climate Kit For M | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Climate Kit For M | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE 1x Kit Meteometru 1x Senzor de umiditate a solului SparkFun 1x SparkFun OpenLog 1x senzor de temperatură rezistent la apă 1x suport pentru baterie micro:bit --- 2xAAA (JST-PH) 1x Set de șurubelnițe de buzunar 10x Jumper Wire (12in. M/M) Produs similar: SparkFun Electronics KIT-16274 sau echivalent Garantie: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

| Lot 13: Instructor Power electronics – 1 buc |  |
| --- | --- |
| Specificații tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| Denumire produs: Instructor Power electronics | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Instructor Power electronics | Descriere generală |
| CARACTERISTICI GENERALE • Putere de ieșire: ■ 8 ieșiri fixe DC ■ 4 ieșiri fixe AC • Placă de circuit detașabilă cu 1.680 de puncte de contact • Varietate de dispozitive semiconductoare • Controale PWM și frecvență • Controlul unghiului, variabil 0°-180° • Transformator de impulsuri 1:1 și 1:1:1 • Controlul ciclului de lucru de la 0 la 100% • Potențiometru 4,7 kΩ și 1 MΩ • Cursuri Power Electronics disponibile • Sursă de alimentare de intrare, linie AC comutabil între: ■ 110 - 120 V @ 60 Hz ■ 220 - 240 V @ 50 Hz Aplicații Circuitul de comutație Oscilator Chopper comutat cu tensiune Circuitul invertorului Redresor controlat pe jumătate de undă Redresor controlat cu undă completă Buck Converter Boost Converter Convertor Buck-Boost Intrare AC cu 3 fire de alimentare cu 115 V / 230 V (selectabilă) Alimentare DC ± 5 V la 100 mA, ± 12 V la 150 mA, ± 15 V la 50 mA și ± 35 V la 50 mA Sursă de alimentare CA 18 V - 0 V - 18 V la 50 mA și 15 V - 0 V - 15 V la 50 mA Breadboard 1280 de puncte de legătură și 4 benzi de autobuz cu 100 de puncte de legătură fiecare. Dimensiune 112 mm x 170 mm (aproximativ) Circuit de declanșare Ieșire semnal cu 5 porți, interval de frecvență: 40 Hz până la 900 Hz Variabilă, Amplitudine: 12V PWM control al G1, G2, G3 și G4. Controlul ciclului de funcționare al semnalului „Poartă” este de la 0 la 100% Controlul unghiului de tragere a redresorului monofazat 0°-180° Variabil Circuit de tragere/Amplificator de impuls Patru ieșiri de semnal de poartă cu transformator de izolare Ansamblu SCR 2P4M (4 bucăți) 600 V, 2 A Dispozitive de alimentare IGBT-G4BC20S; MOSFET-IRF540; UJT-2N2646, DIAC-DB3; TRIAC-BT136; PUT-2N6027; SCR-TYN612/02 Componentele circuitului Condensator: 0,01 uF, 0,047 uF, 0,1 uF, 0,33 uF, 1 uF/63 V (4 bucăți), 2,2 uF / 50 V Diodă: IN4007 (8 bucăți), Diodă Zener 9 V Inductor: 10 mH, 68 mH (2 bucăți) Rezistor: 22 Ω/5 W, 100 Ω/2 W, 220Ω/2 W, 10k Ω (3 bucăți), 22 kΩ, , 47 kΩ, Potențiometru 4,7 kΩ (2 bucăți), 1 MΩ Rezistoare de putere 120 Ω, 270 Ω, 1 kΩ, 2,2 kΩ, (fiecare 5 W) Comutator basculant unipolar dublă aruncare (SPDT) Transformator de impulsuri 1:1 (2 bucăți), 1:1:1 Dimensiuni 16,3" x 4,7" x 12,3" (L x A x A) Accesorii incluse PB-2 Breadboard, Kit de componente electronice de putere PB-600KIT, Kit de cabluri jumper WK-3 (70 buc), cabluri de corecție (36 buc), cablu de alimentare Produs similar: Globalspecialties PB-600 sau echivalent Garantie: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante dar nu mai târziu de 24.06.2024 |  |
| Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Piese de Schimb – pe perioada garantiei Instrumente şi Accesorii – nu este cazul Manuale: manual de utilizare Cerinţe de Întreţinere – conform garantie Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

Termen de valabilitate oferta ............................ de la data limita de depunere a ofertelor

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

# Footnotes

Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificaţii Tehnice solicitate).

Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar.